PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Kierunek studiów: Energetyka

rok akademicki 2025/2026

Pytania z modułów kierunkowych:

- Zdefiniować pojęcie niepewności pomiarowej, określić jej źródła i omówić metody jej wyznaczania.

- Omówić pojęcie czujnika i przetwornika pomiarowego. Jakie parametry określają ich właściwości?

- Zdefiniować pojęcie wzorca pomiarowego. Dokonać klasyfikacji wzorców. Jakie              wymagania powinien spełniać wzorzec?

- Jakie są zwykłe i absolutne skale temperatury w systemie jednostek SI i angielskim?

- W jakiej formie energia może przekraczać granice systemu zamkniętego, a w jakiej granice systemu otwartego?

- Co to jest zbiornik energii termicznej? Podaj kilka przykładów.

- Jak Clausius sformułował drugiego prawa termodynamiki?

- Zdefiniuj wypadkową siłę hydrostatyczną działającą na zanurzoną powierzchnię oraz środek ciśnienia.

- Co to jest ciśnienie zatrzymania? Wyjaśnij jak można je zmierzyć?

- Jak współczynnik tarcia przy przepływie płynu w rurze powiązany jest ze spadkiem wysokości energii spowodowanym nieodwracalnym rozpraszaniem energii? Jak straty ciśnienia powiązane są z mocą pompowania przy danym strumieniu masy płynu?

- Co kryje się pod pojęciem opory miejscowe przy przepływie płynu w przewodzie zamkniętym? Jak definiujemy współczynnik oporu miejscowego 𝐾𝐿?

- Co oznacza współczynnik powietrze-paliwo? Jaka jest jego relacja do współczynnika paliwo-powietrze?

- Czy spalanie zupełne oznacza to samo co spalanie teoretyczne? Jeśli nie, to jaka jest między nimi różnica?

- Co oznacza entalpia tworzenia? Czym ona różni od entalpii spalania?

- Co oznacza górna i dolna wartość opałowa paliwa? Jak jest między nimi różnica? Jaka jest zależność pomiędzy wartością opałową paliwa, a entalpią spalania paliwa?

- Jakie są mechanizmy przenoszenia ciepła? Czym różnią się jeden od drugiego?

- Co to jest ciało czarne i jak obliczamy gęstość energii promieniowania ciała czarnego?

- Narysuj rozkład temperatur płynów w wymienniku ciepła typu rura w rurze, gdy ich przepływ jest przeciwprądowy.

- Co oznacza, w zależności opisującej strumień przenoszonego ciepła Q=UA∆Tln w wymienniku ciepła, wyrażenie ∆Tln? Jak jest ono obliczane dla wymienników z przepływem współprądowego i przeciwprądowych?

- Moc i energia prądu przemiennego.

- Omówić na przykładzie rozwiązywanie obwodu elektrycznego rozgałęzionego metodą praw Kirchhoffa.

- Omówić przeznaczenie i zasadę działania transformatora.

- Omówić sposoby zabezpieczenia człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Podstawowe układy elektroniczne: prostowniki, stabilizatory, wzmacniacze, generatory. Przykłady zastosowania.

- Omówić budowę, działanie i charakterystykę diody półprzewodnikowej.

- Omówić rodzaje pamięci stosowanych w systemach komputerowych. Podać ich podstawowe parametry.

- Składniki techniczno-ekonomiczne mechatroniki. Klasyfikacja i projektowanie maszyn inteligentnych.

- Komponenty i metody mechatroniki.

- Elektromechaniczne elementy mechatroniki.

- Opisz różnice pomiędzy mocą hydrauliczną i efektywną (użytkową) turbiny, a także zdefiniuj efektywność turbiny używając tych wielkości.

- Krótko omów główną różnicę w sposobie, w jaki dynamiczne pompy i reakcyjne turbiny są klasyfikowane jako odśrodkowe (promieniowe), o przepływie mieszanym lub osiowe.

- Co to jest pompo-turbina? Gdzie są wykorzystywane pompo-turbiny.

- Rodzaje paliw i nośników energii.

- Infrastruktura energetyczna - elektrownie i sieci przesyłowe.

- Systemy energetyczne w Europie i na świecie - bezpieczeństwo energetyczne.

- Przekaźniki, sterowniki i regulatory w energetyce – budowa i programowanie.

- Mikrokontrolery stosowane w energetyce.

- Wizualizacja i diagnostyka procesów w układach automatyki – podaj przykłady.

- Metody pomiarów ilości energii wykorzystywanej w procesach produkcyjnych.

- Rodzaje mierników i przyrządów pomiarowych.

- Inteligentne systemy monitorowania.

- Krajowy System Energetyczny (KSE). Zasady gwarantowania bezpieczeństwa                  energetycznego.

- Urząd Regulacji Energetyki URE. Regulacje rynków energii - krajowe i UE.

Pytania z modułów specjalnościowych:  Eksploatacja Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych

- Uzasadnij dlaczego niekorzystne jest łączenie dwóch (lub więcej) różnych pomp                szeregowo lub równolegle.

- Narysuj na wykresie o współrzędnych wysokości podnoszenia pompy - strumień objętości, charakterystyki pompy i obsługiwanej przez nią instalacji. Oznacz na wykresie punkt odcięcia, punkt przepływu swobodnego, punkt pracy systemu pompowego.

- Co rozumiemy pod pojęciem konwersja energii?

- Opisz trzy procesy konwersji energii do prądu elektrycznego.

- Elementarny efekt Joule’a-Thomsona. Krzywa inwersji.

- Rzeczywisty obieg lewobieżny – interpretacja graficzna, analiza strat cieplnych                          i  przepływowych.

- Sprężarkowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjne – budowa, zastosowanie.

- Metody sterowania i regulacji parametrów powietrza klimatyzowanego.

- Cykl paliwowy elektrowni atomowej. Reakcja łańcuchowa.

- Elementy elektrowni atomowej. Zalety i wady elektrowni atomowych.

- Co rozumiemy pod pojęciem audyt energetyczny?

- Co rozumiemy pod pojęciem komfort cieplny i jak go określamy?

- Co to jest usprawnienie termomodernizacyjne? Podaj trzy przykłady typowych                 usprawnień termo-modernizacyjnych.

- Jakie usprawnienia termomodernizacyjne umożliwiają lepsze wykorzystanie              wewnętrznych i od promieniowania słonecznego zysków ciepła?

- Co to jest sprzęgło hydrauliczne? Opisz funkcje sprzęgła hydraulicznego

- Jaką funkcję w instalacji ogrzewania spełnia naczynie wzbiorcze?

- Wymień i opisz podstawowe konfiguracje sieci ciepłowniczych.

- Podział sieci elektroenergetycznych ze względu na rodzaj prądu i wartość napięcia?

- Pomiary eksploatacyjne ciśnienia, temperatury i strumieni płynu.

- Problemy eksploatacyjne reaktorów jądrowych

Pytania z modułów specjalnościowych: Energetyka Źródeł Odnawialnych i Zarządzanie energią

- Co rozumiemy pod pojęciem audyt energetyczny?

- Co to jest usprawnienie termomodernizacyjne? Podaj trzy przykłady typowych          usprawnień termo-modernizacyjnych.

- Jakie usprawnienia termomodernizacyjne umożliwiają lepsze wykorzystanie           wewnętrznych i od promieniowania słonecznego zysków ciepła?

- Wymień i scharakteryzuj najpopularniejsze odnawialne źródła energii.

- Dlaczego biomasa zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii?

- Opisz sposoby konwersji energii Słońca do użytkowych form energii.

- Technologie konwersji energii gruntu do użytkowych form energii.

- Budowa i zasada działania elektrowni fotowoltaicznej.

- Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowej.

- Budowa i zasada działania podgrzewacza wody z próżniowym kolektorem słonecznym.

- Budowa i zasada działania gruntowej pompa energii termicznej z funkcją ogrzewania.

- Co rozumiemy pod pojęciem energetyka prosumencka?

- Czy istnieje związek pomiędzy energetyką prosumencką i rozproszoną?

- Sterowanie turbiną w elektrowni wiatrowej.

- Funkcje sterownika w instalacji słonecznego pogrzewacza wody dla celów bytowych.

- Co rozumiemy pod pojęciem efektywność energetyczna?

- Jak określamy efektywność systemu energetycznego obejmującego wytwarzanie, przesyłanie, magazynowanie i przesyłanie do odbiorcy  nośnika energii?

- Pojęcia stosowane w zarządzaniu energią - identyfikacja, prognoza, symulacja.

- Znaczenie pojęć -  trend, wahania sezonowe, dynamika rozwoju.

- Metody analizy i prognozowania potrzeb energetycznych w procesach produkcyjnych.